$MES_ANO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

Mês e Ano do contrato analisado: $MESMIN_ANO

Prestadora: $PRESTADORA

Indicadores a serem analisados:

| Indicadores |  |  | Sigla | Periodicidade | Recebido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de Desempenho Operacional | Água | Universalização da Cobertura de Água | IUA | Anual |  |
|  |  | Índice de Perda de Água | IPA | Trimestral |  |
|  |  | Conformidade da Qualidade de Água | IQA | Mensal | X |
|  | Esgoto | Universalização da Cobertura de Esgotamento Sanitário | IUE | Anual |  |
|  |  | Conformidade do Efluente de Esgoto Tratado | IQE | Trimestral |  |
|  |  | Indicador de Tratamento do Esgoto Coletado | ITE | Trimestral |  |
|  |  | Indicador de Vazamentos | IVAZ | Trimestral |  |
| Indicadores de Desempenho no Atendimento aos Clientes |  | Continuidade do Abastecimento de Água | ICA | Trimestral |  |
|  |  | Qualidade do Atendimento ao Usuário | IAU | Trimestral |  |
| Indicadores de Desempenho Ambiental |  | Índice de Regularidade Ambiental dos Sistemas de Tratamento | IRA | Anual |  |

AUTORES

Carlos Aparecido Flor Filho

Erick Carvalho da Silva

Felipe Jesus de Santana

Henrique Quintela França de Almeida

Igor Freitas Santos

Leon Carvalho Vieira Cavalcante

Márcia Eduarda Rodrigues Martins

Mayara Karoline Abreu Alves

Rejane Soares de Oliveira

Tais Pereira da Luz

Thayse Farias de Barros Fausto

SETORES

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E TARIFÁRIA

Sumário

1. OBJETIVO	1

2. INTRODUÇÃO	2

3. METODOLOGIA AVALIATIVA	4

3.1 PREMISSAS	5

4. AFERIÇÃO DOS INDICADORES	8

4.1 CONFORMIDADE DA QUALIDADE DE ÁGUA – IQA	8

4.1.1. Resultados	9

4.1.1.1 Número de amostras realizadas (“Nam Realiz”)	9

4.1.1.2 Número de amostras conformes (“Nam Conf”)	15

4.1.2. Conclusão	21

Quadros

Quadro 1 - Contabilização do componente “Nam Realiz” do IQA pelo Verificador Independente.	9

Quadro 2 - Ponderações elaboradas pelo Verificador Independente e posicionamento destas setoriais.	11

Quadro 3 - Contabilização do componente “Nam Realiz” do IQA, ajustado por estas setoriais.	12

Quadro 4 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA pelo Verificador Independente.	15

Quadro 5 - Contabilização de amostras conformes pelo Verificador Independente (Por município).	15

Quadro 6 - Ponderações elaboradas pelo Verificador Independente e posicionamento destas setoriais.	16

Quadro 7 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA, ajustado por estas setoriais (Por tipo de análise).	17

Quadro 8 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA, ajustado por estas setoriais (Por município).	17

Gráficos

Gráfico 1 - Comparativo entre Plano de Amostragem e Amostras Realizadas, por parâmetro.	13

Gráfico 2 - Comparativo entre Plano de Amostragem e Amostras Realizadas, por município.	14

Gráfico 3 - Série Histórica de conformidade de qualidade de água (“Nam Conf” vs “Nam Realiz”).	19

Gráfico 4 - Comparativo entre Amostras Conformes e Amostras Realizadas, por análise, para o mês de $MESMIN_ANO.	19

Gráfico 5 - Comparativo entre Amostras Conformes e Amostras Realizadas, por município, para o mês de $MESMIN_ANO.	20

Gráfico 6 - Comparativo dos resultados mensais de IQA.	21

Gráfico 7 - Comparativo dos resultados de IQA por município para o mês de $MESMIN_ANO.	22

# OBJETIVO

O presente documento tem a finalidade de avaliar o processo de acompanhamento e controle dos Indicadores de Desempenho previstos no Contrato de Concessão, que visam garantir o atendimento a padrões de qualidade de manutenção dos elementos exigidos no Anexo IV - Caderno de Encargos Da Concessão, bem como às normas vigentes e padrões de certificação exigidos pelos órgãos públicos competentes. Tais normas e padrões estão associados à disponibilidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios do Estado de Alagoas atendidos pelas prestadoras responsáveis pela operação dos blocos A, B e C.

# INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (“Arsal” ou “Agência Reguladora”) possui competência para regular e fiscalizar a prestação de serviços públicos delegados pelo Estado de Alagoas, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 6.267, de 20 de setembro de 2001.

A Região Metropolitana de Maceió (RMM), a qual engloba o bloco A de concessão, foi criada pela Lei Complementar nº 18, de 19 de novembro de 1998, ampliada pelas Leis Complementares nº 38, de 14 de junho de 2013, e nº 40, de 17 de junho de 2014, e remodelada pela Lei Complementar nº 50, de 15 de outubro de 2019. O Convênio de Cooperação nº 01/2019/CDM, firmado com a interveniência e anuência da Arsal, entre a RMM e o Estado de Alagoas, delegou à Arsal a regulação, inclusive tarifária, na prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os Convênios de Cooperação firmados, com a interveniência e anuência da Arsal, entre os Municípios integrantes da Unidade Regional de Saneamento do Agreste do Sertão – Bloco B e da Unidade Regional de Saneamento da Zona da Mata e Litoral Norte – Bloco C, e o Estado de Alagoas, também delegaram à Arsal a regulação, inclusive tarifária, na prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Com isso, o Estado de Alagoas firmou três Contratos de Concessão para a prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos Blocos apresentados a seguir, todos com a interveniência e anuência da Arsal (“Contratos de Concessão”):

- Bloco A: Região Metropolitana de Maceió (RMM);

- Bloco B: Unidade Regional de Saneamento do Agreste do Sertão; e

- Bloco C: Unidade Regional de Saneamento da Zona da Mata e Litoral Norte.

Nesta senda, os Contratos de Concessão disciplinam os procedimentos para a Apuração e Verificação das metas de cada Bloco. No caso do Bloco A, esses procedimentos estão detalhados na cláusula 25 - Atuação do Verificador Independente e Aferição das Metas de Desempenho - e em seu Anexo V – Indicadores de Metas e Níveis de Serviços. Já para os B e C, tais procedimentos estão detalhados em sua Cláusula 24 – Verificador Independente e Indicadores de Desempenho - e em seu Anexo VIII – Indicadores de Metas e Níveis de Serviços.

Mediante a isso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas realizou a contratação de empresa especializada em verificação independente, nos termos da cláusula 25 do Contrato de Concessão do Bloco A e cláusula 24 do Contrato de Concessão dos Blocos B e C, através do Contrato ARSAL nº 84/2024, a qual a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, registrada no CNPJ sob o nº 43.942.358/0001-46, sagrou-se vencedora.

Nesta vertente de obrigações contratuais, o tópico 3.2 (Relatório de Indicadores), contido tanto no Anexo V (Indicadores de Metas e Níveis de Serviços) do Contrato de Concessão do Bloco A quanto no Anexo VIII (Indicadores de Metas e Níveis de Serviços) do Contrato de Concessão dos Blocos B e C, salienta que:

(...)

“Ainda que alguns dos indicadores sejam medidos com periodicidade menor que um ano, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório anual de indicadores a ser analisado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pela AGÊNCIA REGULADORA. Esse relatório deverá conter:

• Informações detalhadas sobre o cálculo de todos os indicadores de desempenho, como da metodologia adotada para a apuração de cada um deles e também da sua consolidação em um Indicador de Desempenho Geral (IDG) para o bloco em questão;

• Histórico detalhado de cada indicador, com todas as medições realizadas no período; e

• Metodologia de cálculo do redutor financeiro, o qual será uma função do Indicador de Desempenho Geral, bem como seu resultado e impacto sobre o reajuste tarifário.”

(...)

Ademais, a Resolução Arsal Nº 165, de 24 de setembro de 2024 frisa que:

(...)

“Art. 11. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá efetuar a AFERIÇÃO DE METAS por BLOCO e encaminhar mensalmente, em até 10 (dez) dias da conclusão do FLUXO DE CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO do mês de referência, o respectivo RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO à AGÊNCIA REGULADORA, contendo conjunto completo, segregado por municípios, de informações, dados e documentos, seguindo rigorosamente o padrão, a forma e os requisitos estabelecidos em Instrução Normativa, a ser aprovada pela ARSAL, nos termos do art. 37 da presente resolução.”

(...)

Logo, é imprescindível a elaboração dos relatórios de cumprimento e de verificação pela prestadora e pelo verificador independente, respectivamente, e o envio destes documentos à esta agência reguladora para as avaliações cabíveis.

# METODOLOGIA AVALIATIVA

Os Anexo V (Indicadores de Metas e Níveis de Serviços) do Contrato de Concessão do Bloco A e Anexo VIII (Indicadores de Metas e Níveis de Serviços) do Contrato de Concessão dos Blocos B e C ditam os indicadores a serem avaliados, bem como suas periodicidades e equacionamentos.

## 3.1 PREMISSAS

Em virtude da necessidade de alinhamento, entre os setores técnicos desta Agência Reguladora, sobre critérios e parâmetros de avaliação do Índice de Conformidade da Qualidade da Água (IQA) e Índice de Conformidade do Efluente de Esgoto Tratado (IQE) pressupõem-se as seguintes premissas:

- Plano de Amostragem

Qualquer modificação no plano de amostragem deve ter comprovadamente sua formalização junto ao órgão responsável. O órgão responsável tem 30 dias para avaliar o plano. Se não houver manifestação nesse período, o plano será considerado aprovado tacitamente, conforme indica o Inciso VIII do Art. 13 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021.

A contabilização do “Nam Realiz” leva em conta o valor predominante entre o número de amostras realizadas pela concessionária e o número estabelecido pelo plano amostral.

- Contabilização das amostras no cálculo do IQA

As amostras que não apresentarem um Valor Máximo Permitido (VMP) ou uma faixa avaliativa explicitamente definida na Portaria GM/MS nº 888/2021, serão expurgadas, sem impacto no cálculo final do IQA. Entende-se que a finalidade de tais amostras é de monitorar e controlar o processo produtivo.

- Melhorias no sistema produtivo

As melhorias do sistema produtivo de água serão de responsabilidade das concessionárias respectivas aos blocos A, B e C. Em casos em que Planos de Melhorias firmados juntamente ao poder concedente, estes devem ser comprovados e estarem em plena elaboração para que a prestadora seja isenta de penalidades referentes à não conformidades advindas de localidades contempladas neste plano.

- Interrupções dos sistemas

Toda e qualquer interrupção no sistema de abastecimento deve ser notificada à ARSAL, respeitando o que é expresso no Regulamento dos Serviços de Saneamento do Estado de Alagoas aprovado pela Resolução 137/2014.

"Art. 91. O serviço de abastecimento de água poderá ser interrompido, a qualquer tempo, sem prejuízo de outras sanções, nos seguintes casos: I - Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, pelo usuário; II - Situação de emergência que ofereça risco iminente à segurança de pessoas e bens; e III - Solicitação do usuário; IV - Necessidade de efetuar reparos, modificações melhorias de qualquer natureza nos sistemas. V - Utilização de fonte alternativa de abastecimento de água, em localidades onde está disponibilizada a rede de abastecimento de água do prestador. § 1º Na hipótese do inciso IV, exceto nos casos de emergência, as interrupções programadas deverão ser amplamente divulgadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. § 2º As interrupções citadas no parágrafo anterior não deverão exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 132. O prestador de serviços se obriga a divulgar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água, de acordo com artigo 91 deste regulamento. Parágrafo único. Em situação de emergência, a divulgação da interrupção do fornecimento de água será feita de imediato, após identificada a área de abrangência da emergência.

*Art. 133. No caso de interrupção do serviço com duração superior a dezoito horas, o prestador de serviços deverá prover fornecimento de emergência às unidades usuárias que prestem serviços essenciais à população.

Art. 144 - O prestador de serviços deverá comunicar imediatamente à ARSAL todas as situações de emergências que possam resultar na interrupção dos sistemas e/ou causem transtornos à população, tais como: rompimento de adutoras, by-pass (desvio) em ETEs, paralisação no bombeamento de esgotos, vazamentos de produtos perigosos e outros da mesma natureza.”

Interrupções que não forem previamente comunicadas e evidenciadas não sejam consideradas como justificativas para a redução do número de amostras realizadas que compõem o cálculo do IQA.

- As amostras que não foram possíveis de serem realizadas no mês da análise devem ser consideradas no mês subsequente

Amostras coletadas em seu mês de referência, porém avaliadas após esse referido período, devem ser consideradas no mês subsequente para fins de contabilização e cálculo. Em casos específicos de análises não realizadas até o término do ano contratual (agosto), estas devem ser computadas no mês seguinte e incluídas no cálculo do próximo IDG.

- Influência dos termos de ajuste de conduta (TACs)

TACs que expressem permissão, em caráter excepcional e temporário, o não atendimento aos parâmetros exigidos pela legislação, estes podem ser utilizados para fins de isentar a prestadora de não conformidades relativas à objetos contemplados pelo termo, desde que a prestadora justifique e evidencie que seus planos de ação estejam sendo cumpridos de forma tempestiva.

- Não Conformidades atribuíveis a terceiros

As não conformidades decorrentes de fatores atribuíveis a terceiros que comprometam o tratamento e/ou a distribuição do serviço serão desconsideradas no cálculo do indicador, desde que devidamente justificadas. Nessas hipóteses, tais ocorrências não ensejam a aplicação de penalidades à Concessionária, sendo, portanto, expurgadas da apuração do indicador.

Isto posto, segue a avaliação quanto aos cálculos e resultados apresentados pelo Verificador Independente referente ao(s) indicador(es) de meta contratual.

# AFERIÇÃO DOS INDICADORES

## 4.1 CONFORMIDADE DA QUALIDADE DE ÁGUA – IQA

O indicador avalia o nível de conformidade legal do sistema de abastecimento de água segundo o percentual de análises de qualidade de água dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e pelo órgão ambiental local.

O item $LEGIS.6.1 do Caderno de Encargos estipula que o controle de qualidade da água tratada deve observar, no mínimo, as exigências da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde e seus anexos, no que se refere a parâmetros, frequência e quantidade de amostras de controle. De acordo com o art. 14, inciso I, da Portaria de Consolidação nº 5, compete ao responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) o controle da qualidade da água para consumo humano. O inciso IV do mesmo artigo determina que o responsável deve submeter à autoridade de saúde pública, anualmente e sempre que solicitado, o plano de amostragem de cada SAA e Solução Alternativa Coletiva (SAC), para avaliação da vigilância sanitária.

O controle da qualidade da água deve abranger a totalidade do Sistema de Abastecimento de Água, quando a produção de água é de responsabilidade da Concessionária, conforme previsão do item $LEGIS.6.1, alínea “b”, do Caderno de Encargos. Nas áreas atendidas por fornecimento de água da Casal, a Concessionária deve realizar o controle de qualidade de água apenas no Sistema de Distribuição, como definido no item $LEGIS.6.1, alínea “a”, do mesmo documento.

O art. 5º, inciso XIV, da Portaria de Consolidação nº 5 define plano de amostragem como o “documento que inclui definição dos pontos de coleta, número e frequência de coletas de amostras para análise da qualidade da água e de parâmetros a serem monitorados”.

Complementarmente, o art. 14 da mesma Portaria estabelece, nos incisos XXIII e V, respectivamente, que o responsável por Sistema de Abastecimento de Água deve “assegurar pontos de amostragem: a) na saída de cada filtro ou após a mistura da água filtrada, caso seja comprovado o impedimento da realização do monitoramento individual de cada unidade filtrante; b) na saída do tratamento; c) no(s) reservatório(s); d) na rede de distribuição; e e) nos pontos de captação”, bem como “realizar o monitoramento da qualidade da água, conforme plano de amostragem definido para cada sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de água”.

Já o item $LEGIS.6 do Caderno de Encargos diferencia o controle de qualidade operacional do controle de qualidade legal. O primeiro pode ser realizado por laboratório interno, sem necessidade de acreditação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), enquanto o segundo deve ser realizado por laboratório acreditado.

### 4.1.1. Resultados

A partir das análises apresentadas pelo Verificador Independente (VI) em seu Relatório Mensal de Verificação - Apêndice 2: Aferição da Meta do IQA, foram obtidos os seguintes resultados para o IQA, expostos no quadro abaixo:

| IQA ($MES_ANO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula |  |  |
| Meta ($ANO_CONTRATº ano) | $META |  |
|  | Concessionária | Verificador Independente |
| Nam Conf. | $NCOF_P | $NCOF_VI |
| Nam Realiz. | $NREA_P | $NREA_VI |
| Resultado | $IQA_P | $IQA_VI |

#### 4.1.1.1 Número de amostras realizadas (“Nam Realiz”)

No relatório encaminhado pelo VI, é mencionado que os seguintes arquivos foram analisados para o cálculo desse parâmetro:

$FONTE_NREALIZ

Ademais, o VI apresentou o documento de encaminhamento dos Planos de Amostragem:

$FONTE_PLANO

O panorama para o componente “Nam Realiz”, obtido pela Fipe, consta no quadro abaixo.

Quadro 1 - Contabilização do componente “Nam Realiz” do IQA pelo Verificador Independente.

$QUADRO_NREA_VI

Fonte: Arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: equipe Fipe.

Para facilitar a compreensão das ações adotadas na análise do indicador, o quadro a seguir apresenta, de forma sequencial, as observações registradas pela prestadora, os entendimentos do Verificador Independente e o posicionamento final dos setores técnicos, incluindo os detalhamentos das tratativas realizadas e o quantitativo de expurgos considerados cabíveis.

Quadro 2 - Ponderações elaboradas pelo Verificador Independente e posicionamento destas setoriais.

$QUADRO_NREA_OBS

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Diante do exposto, segue o panorama ajustado para o componente “Nam Realiz”, modificado por estas setoriais mediante as observações mencionadas acima:

Quadro 3 - Contabilização do componente “Nam Realiz” do IQA, ajustado por estas setoriais.

$QUADRO_NREA_ARSAL

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Dessa forma, a análise destas setoriais, contabiliza o valor do componente “Nam Realiz”, passando de $NREA_VI (Fipe) para $NREA_ARSAL, mediante a aplicação de $NREA_EXPURGOS amostras expurgadas. Além disso, no plano de amostragem ajustado por esta agência reguladora, houve a desconsideração de $NREA__PLAN amostras em relação ao plano de amostragem ajustado pelo Verificador Independente.

Os seguintes gráficos ressaltam o comportamento das amostras realizadas com os valores estabelecidos por plano de amostragem:

Gráfico 1 - Comparativo entre Plano de Amostragem e Amostras Realizadas, por parâmetro.

$GRAF_PLANO_REALIZ_ANALISE

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Gráfico 2 - Comparativo entre Plano de Amostragem e Amostras Realizadas, por município.

$GRAF_PLANO_REALIZ_MUN

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

#### 4.1.1.2 Número de amostras conformes (“Nam Conf”)

No relatório encaminhado pelo VI, é mencionado que os seguintes arquivos foram analisados para o cálculo desse parâmetro:

$FONTE_NCONF

Além disso, a Fipe apresentou informações referentes à acreditação laboratorial utilizada na realização das análises laboratoriais da prestadora em questão:

$ACREDITAÇÃO

Nesta senda, tem-se o seguinte cenário para a o componente “Nam Conf”, obtido pelo Verificador Independente:

Quadro 4 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA pelo Verificador Independente.

$QUADRO_NCONF_VI

Fonte: Arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: equipe Fipe.

Quadro 5 - Contabilização de amostras conformes pelo Verificador Independente (Por município).

$QUADRO_NCONFMUN_VI

Fonte: Arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: equipe Fipe.

As observações apresentadas pelo Verificador Independente, juntamente com o entendimento a elas associado, tanto pelo próprio verificar quanto por esta setorial encontram-se no quadro abaixo.

Quadro 6 - Ponderações elaboradas pelo Verificador Independente e posicionamento destas setoriais.

$QUADRO_NCONF_OBS

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Diante dos fatos mencionados, segue o panorama ajustado para o componente “Nam conf”, modificado por estas setoriais mediante as observações elencadas acima:

Quadro 7 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA, ajustado por estas setoriais (Por tipo de análise).

$QUADRO_NCONF_ARSAL

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Quadro 8 - Contabilização do componente “Nam Conf” do IQA, ajustado por estas setoriais (Por município).

$QUADRO_NCONFMUN_ARSAL

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Com isso, dada a análise destas setoriais, o valor do componente “Nam conf” passa de $NCOF_VI (Fipe) para $NCOF_ARSAL, com o expurgo de $NCONF_EXPURGOS amostras anteriormente consideradas conformes pelo Verificador Independente, a conversão de $CONF_NCONF amostras de conformes (Verificador Independente) para não conformes (Arsal) e a conversão de $NCONF_CONF amostras de não conformes (Verificador Independente) para conformes (Arsal).

Ademais, os seguintes gráficos ressaltam o comportamento das amostras realizadas com os valores de amostras consideradas como conformes a partir de uma verificação por município e por análise:

Gráfico 3 - Série Histórica de conformidade de qualidade de água (“Nam Conf” vs “Nam Realiz”).

$GRAF_CONF_REALIZ_TEMPO

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Gráfico 4 - Comparativo entre Amostras Conformes e Amostras Realizadas, por análise, para o mês de $MESMIN_ANO.

$GRAF_CONF_REALIZ_ANALISE

Fonte: Adaptado do arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Gráfico 5 - Comparativo entre Amostras Conformes e Amostras Realizadas, por município, para o mês de $MESMIN_ANO.

$GRAF_CONF_REALIZ_MUN

Fonte: Adaptado arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

### 4.1.2. Conclusão

Após análises, estas setoriais entendem como $IS_SATISFATORIO o valor de IQA para o mês de $MESMIN_ANO. Os componentes do cálculo do IQA estão dispostos na tabela a seguir:

Conformidade da Qualidade de Água (IQA)

| Parâmetro | Valor Concessionária | Valor Fipe | Valor ARSAL |
| --- | --- | --- | --- |
| “Nam Conf.” | $NCOF_P | $NCOF_VI | $NCOF_ARSAL |
| “Nam Realiz.” | $NREA_P | $NREA_VI | $NREA_ARSAL |
| Parecer IQA | $IQA_P | $IQA_VI | $IQA_ARSAL |

Além disso, as setoriais apresentam a evolução temporal do indicador, bem como sua segmentação por municípios da área de concessão e pelos parâmetros avaliados, conforme ilustrado nos gráficos a seguir:

Gráfico 6 - Comparativo dos resultados mensais de IQA.

$GRAF_COMPARATIVO_IQAS

Fonte: Adaptado do arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

Gráfico 7 - Comparativo dos resultados de IQA por município para o mês de $MESMIN_ANO.

$GRAF_IQAS_MUN

Fonte: Adaptado do arquivo Eletrônico IQA. Elaboração: ARSAL.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Resolução ARSAL nº 137, de 5 de junho de 2014. Publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 6 de junho de 2014.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Resolução ARSAL nº 165, de 24 de setembro de 2024. Publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 25 de setembro 2024.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas; BRK Ambiental. Contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados nos municípios da região metropolitana de Maceió. Maceió, 29 de maio de 2020.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas; Conasa Águas do Sertão; Verde Ambiental Alagoas. Concorrência Pública Internacional N° 002/2021 Casal/AL - Unidades Regionais de Saneamento – Bloco B e Bloco C – Anexo I - Minuta de contrato. Maceió, 10 de setembro de 2021.

ALAGOAS. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Termo de referência – serviços continuados sem MDO com dedicação exclusiva – Processo SEI n.º E:49070.0000002613/2022. Maceió: Arsal, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 maio 2021. Seção 1, p. 126-136.